Анкета-опросник оценки состояния системы локальной очистки сточных вод объекта недвижимости

- Адрес объекта недвижимости: _______________________________________

- Телефон: __________________________________________________________

- Размер домохозяйства (кол-во человек): ______________________________

- Тип объекта: ☐Частный дом ☐Сдвоенный жилой дом ☐ Дом рядовой застройки ☐Многоквартирный дом ☐Школа ☐Волостное учреждение ☐Туристический хутор/мотель☐Иное ___________________

- Использование объекта недвижимости: ☐круглый год ☐сезонно  ☐объект недвижимости не используется

- Координаты системы локальной очистки сточных вод ______ _____________

- Как решёна очистка  сточных вод, образующихся на объекте недвижимости? ☐накопительная ёмкость  ☐септик и инфильтрационная система сточных вод   ☐самоочистная система и инфильтрационная система сточных вод  ☐септик и инфильтрационная система ☐отсутствует ☐другое _________________

- Год постройки сооружения системы локальной очистки сточных вод на участке:

☐до 1980  ☐1980-1990  ☐1990-2000  ☐2000-2010  ☐после 2010  ☐неизвестно

- Время реконструкции системы локальной очистки сточных вод на объекте:

☐до 1980  ☐1980-1990  ☐1990-2000  ☐2000-2010  ☐после 2010  ☐неизвестно  ☐реконструкция не проводилась

- Составлен ли проект для строительства/оборудования системы локальной очистки сточных вод? ☐да  ☐нет

- Кто построил систему локальной очистки сточных вод? ☐построило строительное предприятие  ☐построил собственник объекта

- Имеют ли компоненты системы очистки сточных вод маркировку CE, которая показывает, что изделие соответствует требованиям, предусмотренным правовыми актами Евросоюза? ☐да  ☐нет

- Образующийся объем сточных вод (м3/месяц): __________________________

- Описание системы сооружения локальной очистки сточных вод на объекте недвижимости:

  - Накопительная ёмкость:

Объем накопительной ёмкости (м3) ___________________________

Материал накопительной ёмкости: ☐пластмасса ☐стеклопластик  ☐металл  ☐бетон

  - Септик и инфильтрационная система:

Объем септика (м3) __________________________________

Размеры инфильтрационной системы: ☐до 15 м2  ☐15-20 м2  ☐30-60 м2  ☐более 60 м2

  - Самоочистная система и инфильтрационная система:

Тип самоочистной системы: ☐очистка сточных вод активным илом ☐биологическая очистная система на технологии биоплёнки  ☐иное _____________________________

Размеры инфильтрационной системы: ☐до 15 м2  ☐15-20 м2  ☐30-60 м2  ☐более 60 м2

  - Септик и инфильтрационная система :

Объем септика (m3)_________________________________

Размеры инфильтрационной системы: ☐kuni 15m2  ☐15-20 m2  ☐30-60m2

☐üle 60 m2

- Частота опорожнения (обслуживания) накопительной ёмкости : ☐чаще чем 1 раз в месяц ☐1 раз в месяц  ☐1 раз в квартал ☐1 раз в течение полугода  ☐1 раз в год ☐ реже, чем 1 раз в год  ☐не опорожнялся

- Название фирмы (фирм) по услуге вывоза сточных вод, т.е. сливной услуге: ___________________________________________

- Куда попадают остаточные продукты, образующиеся при обслуживании системы утилизации сточных вод? ☐районное водоочистное сооружение  ☐складываете на территории своего участка (напр., на поле)  ☐ попадают в другое место (просим уточнить) ____________________________  ☐Вы не в курсе, куда попадают отходы

- Источник питьевой воды на участке недвижимости: ☐ буровой колодец ☐шахтный колодец ☐иное ____________________

- Удаленность внешней границы системы утилизации сточных вод от источника питьевой воды (колодец или шахтный колодец): ☐менее 10 м  ☐10-20 м  ☐20-30 м   ☐более 30 м

- Находится ли система очистки сточных вод вниз по склону в отношении источника питьевой воды (колодец или шахтный колодец): ☐да ☐нет

- В период таяния снега или паводка имеет ли место затопление системы очистки сточных вод паводком (поверхностными водами): ☐да ☐нет

- Удаленность системы очистки сточных вод от природного водоема: ☐менее 25 м  ☐25-50 м  ☐ 50-100 м  ☐100-200 м ☐более 200 м

- Отводятся ли очищенные сточные воды в природный водоем из системы очистки сточных вод?  ☐да,  название водоёма ______________    ☐нет

- Имеется ли лицензия на отвод в водоем очищенных сточных вод?

☐да, номер лицензии _____________  ☐нет, поскольку отвод сточных вод менее 1 м3 /сут.

- Если система очистки сточных вод базируется на поглощении сточных вод грунтом, то есть ли лицензия на поглощение грунтом сточных вод, если поглощается более 5 м3 сточных вод в сутки?  ☐ да, номер лицензии___________ ☐лицензии нет, поскольку поглощается менее 5 м3 /сут.

- Видите ли Вы необходимость в исправлении/перестройке системы очистки сточных вод? ☐да  ☐нет

- По Вашим оценкам, какова величина расходов перестройки или строительства системы очистки сточных вод? ☐500-1000 евро   ☐1000-1500 евро  ☐1500-2000 евро  ☐2000-2500 евро ☐более 2500 евро

- Если в будущем государство окажет поддержку приведения в порядок и строительства систем очистки сточных вод, то в каком минимальном размере государственного участия собственник был бы заинтересован в будущем в приведении системы в порядок? ☐государственная поддержка на приведение систем в порядок не менее 15%  ☐государственная поддержка на приведение систем в порядок не менее 30%  ☐государственная поддержка на приведение систем в порядок не менее 45%  ☐государственная поддержка на приведение систем в порядок не менее 60%

Благодарим Вас за участие в опросе!